灭火器无检查记录                   无消防水带                  消火栓被遮

围堰及台阶                             液体储罐无液位显示

管道穿越隔墙                            物料储存贴近墙体