附件6.3现场勘查记录

1.配电间门口未标出“配电重地，闲人免进”等标识。

2.发电间门口未标出“有电危险，闲人免进” 等标识。

3.消防泵房门口未标出“消防泵房，闲人免进” 等标识。

4.主要负责人无“燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书    培训岗位：企业主要负责人”。

5.安全生产管理人员无“燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 培训岗位：安全生产管理人员”