中国石化销售股份有限公司云南文山石油分公司昆马加油加气站现场存在以下问题：

1.撬装式（LNG）设施外消防设施陈列位置应有明显标识线标识框；

2.撬装式（LNG）设施外消防设施陈列位置应有“禁止烟火”明显标识；

3.站内清洁工器具应摆放在规定的地点或清洁房内。

4.昆马加油加气站进出口未设置减速带；